- 电动汽车充电负荷时空分布推演

- 基于EV出行分布的状态转移矩阵

在时间维度上，本文将一天24h按照居民日常出行习惯划分为早高峰(07：00—09：30)、上午(09：30—12：00)、午间(12：00—14：00)、下午(14：00—17：00)、晚高峰(17：00—20：00)、晚间(20：00—23：00)、夜间(23：00—次日7：00)六个时间段。为简化模型复杂度，本文假设在同一时段内，不同时刻的节点状态转移概率保持不变。同时，在空间维度上，基于路网节点周围环境与建筑功能属性，将路网节点划分为居民区、商业区和工作区，并进一步划分为若干交通小区。

在上述时空框架下，本文采用出行起讫点矩阵(Origin-Destination Matrix, OD 矩阵)对区域内车辆空间转移进行量化。OD矩阵中的每个元素表示在t至t+1时间段内以节点i为起始点、以节点j为目的地的交通出行量，具体表达形式如下：

基于OD矩阵中的元素，可求解t至t+1时间段的状态转移矩阵。状态转移矩阵中的每个元素表示该时间段内，以节点i为始发地的车辆中以节点j为目的地的概率，具体计算方式为：

- 电动汽车出行需求刻画

不同用途的EV出行需求呈现显著差异。本文根据EV的出行特征，将其划分为私家车、出租车和公交车三类。由于公交车出行路线与充电行为较为固定，充电负荷多集中于夜间固定场所，其充电负荷的可迁移性较为有限，因此本研究暂不考虑公交车充电负荷分布特性，主要聚焦于私家车和出租车的充电负荷时空分布特征。

车辆出行时不同行程间的状态转移可视为马尔可夫决策过程，即本次出行目的地仅取决于当前所在状态，与之前的出行行为无关。基于此，构建不同类型车辆的出行需求模型。

  - 私家车出行特征

私家车出行呈现显著的规律性，大多基于居民生活规律，以居住区为日行程起始点，行驶至商业区或工作区后，基于所处地点功能分区停留一段时间，再进行下一段行程。基于上述私家车出行特征，引入停留时间概率分布。考虑到不同类型居民活动的差异性，基于高斯分布拟合居民区和工作区停留时间，其停留时间表达式如式所示；并基于指数分布拟合商业区的停留时间，其表达式如式所示：

其中：分别表示商业区与工作区；为对应均值；为对应标准差。

私家车出行需求构建过程如下：以居民区为日行程起始点，基于状态转移矩阵确定首次行程目的地；随后。基于Dijkstra算法以最短行驶时间为目标选择最优路径；到达目的地后，基于该区域功能区划分执行相应停留时间，停留时间结束后，再次基于状态转移矩阵抽取下一行程目的地，并重复路径选择与停留行为。如此循环往复，直至该次行程的目的地为居民区时，将本次行程视为当日最后行程，抵达后结束当日行程，具体流程见。

  - 出租车出行特征

出租车由于其商业运营属性，在行程中不考虑其停留时间，在一段行程结束后，立即基于状态转移矩阵再次抽取目的地，随即开启下一段行程，直至某一预设时刻后停止接单，并以日行程起始点为目的地，抵达后结束当日行程，具体流程见。

- 电动汽车充电需求刻画

基于私家车出行规律，其充电需求的产生可以归纳为两种情形：其一是在确定目的地后，若当前车辆剩余电量不足以满足本次行程的能耗需求，则出发充电需求，选择最优充电站采用快充模式，充至某一设定阈值后再出发；其二是在车辆抵达目的地后，若电池剩余电量低于预设阈值，则基于停留时间选取充电方式，并以总成本最小为目标选择充电站。具体而言，若停留时间能满足慢充模式下的充电所需时间，则选择慢充模式以降低充电成本；否则采取快充方式以快速获取电能补充。

基于出租车出行规律，其充电需求以保证车辆运行为核心，在结束当前行程后，若车辆剩余电量低于设定阈值，则产生充电需求，并基于总成本最小选择目标充电站，选取快充模式以缩短充电时间、尽快恢复运营；直至当日行程全部结束后，若车辆剩余电量低于阈值，则选择总成本最小的充电站，并选择慢充模式以降低充电成本。

- 电动汽车负荷时空分布推演

基于前文所构建的电动汽车出行需求与充电需求刻画机制，通过模拟EV用户的出行行为，判断其充电需求，结合实时充电导航策略，即可进一步通过逐车动态仿真实现电动汽车负荷时空分布推演。

单辆EV的充电负荷推演过程如下：首先通过输入车辆的类型以及起始点信息模拟其出行，并结合起始SOC与交通特性模型，在出行中滚动计算其能耗，并判断其充电需求的产生；一旦识别到充电需求，则结合其车辆类型和当前所述区域确认充电模式，并调用前文所提出的充电站导航策略，得到其充电站选择、充电时间等信息；基于上述过程，即可得到该电动汽车负荷所处空间位置以及充电实时负荷。

进一步通过对大量电动汽车进行上述推演，可以得到不同时刻选择各充电站的用户数量以及其充电负荷信息，从而得到每个时刻在充电站p进行充电的电动汽车集合以及此刻该充电站的充电负荷，计算方式为：

在此基础上，通过对所有充电站的时刻负荷进行汇总，即可获得各充电站全天各时段的负荷曲线，并进一步结合地理信息揭示电动汽车充电负荷的时空分布特征。